동절기 화재예방활동 강화 계획(안)

화재발생 위험도가 높은 동절기 대비 화재예방활동 계획을 수립․시행하고 취약부분에 대한 관리를 강화하여 안전한 캠퍼스 교육환경을 조성

Ⅰ		추진배경

□ 화기사용(난방기 등) 증가 등 계절적 요인으로 인한 화재 발생 위험도가 높아짐

※ 최근 5년(‘12~‘16)간 계절별 화재 비중 : 겨울(32.2%), 봄(28.1%), 가을(19.9%), 여름(19.8%)

※ 화재발생 원인은 부주의(49.9%)가 가장 높고, 전기적 요인(22.4%), 기계적 요인 (10.3%)순

□ 실험실 관련 화재 발생 비율이 높아 실험기기 관리 및 사용자의 주의 필요

※ 최근 5년간(‘12~‘16) 화재발생 33건 중 실험실 관련 화재 11건(통합행정정보시스템 화재사고 기준)

□ 피난ㆍ방화시설 주위에 물건을 쌓아두는 일이 지속적으로 발생하여 화재 시 피해 확산 우려

□ 소방계획서 작성을 통해 화재를 사전에 예방·대비하고 화재 시 신속하고 효율적으로 대응·복구함으로써 인명 및 재산 피해를 최소화

Ⅱ		중점 추진내용 및 부서․기관별 담당업무

□ 중점 추진내용

□ 소방안전 점검 실시 : 화재 취약요소 제거

□ 소방시설의 점검 및 보완 : 신속한 초기대응으로 화재피해 최소화

□ 구성원 의식 제고 : 화재발생 위험도가 높은 장소(실험실 등) 사용자 대상 소방안전 의식 제고

□ 순찰활동 강화 : 연구·실험실, 공사현장, 쓰레기집하장 등 화재발생 위험 장소

□ 공사장 소방안전관리실태 특별 점검

□ 부서․기관별 담당업무

□ 캠퍼스관리과 : 외곽지역 등 순찰강화 및 화재예방 홍보

□ 시설지원과 : 소방 및 전기시설 점검

□ 시설기획과 : 공사현장 소방안전관리 실태 점검

□ 환경안전원 : 연구․실험실 소방안전점검 및 연구활동종사자 교육

□ 각 기관

- 2018년 소방계획서 작성

- 책임구역 관리대상 건물 등 화재취약요소 점검 및 순찰 등

Ⅲ		세부 추진계획

□ 캠퍼스관리과

□ 순찰활동 강화

- 순찰지역 : 관악캠퍼스 외곽지역 및 건물 주변, 건물 내 화기사용 및 적치물 점검

- 순찰시간 : 주간 8회, 야간 5회

- 순찰방법 : 청원경찰(반장, 근무조) 및 방호반장

□ 화재예방활동 강화 요청 : 2017. 11.(각 기관 문서발송)

□ 화재예방 홍보 : 주요지점 현수막 설치(3개소)

- 화재 발생 시 확대간부회의 보고 등 각 대학․기관과 정보 공유

□ 시설지원과

□ 전기․가스 기반설비 점검 실시

- 점검내용 : 전기□가스 기반설비의 안전성 실태조사 및 현지조치

- 점검대상 : 관악캠퍼스 전기 수변전설비, 가스정압기 ․ 압력조정기

- 점검반 편성 : 3인 1조 2개팀 [시설지원과 2인(기계, 전기), 시설관리용역 4인]

- 점검기간 : 2017. 11. ∼ 2018. 2.

□ 소방시설 작동기능점검 실시

- 점검내용 : 소방시설물 작동상태 점검

구 분	점 검 내 용	비 고
소화설비	소화기구, 소화전설비, 스프링클러설비, 소화가스설비
경보설비	자동화재탐지설비, 비상경보설비, 비상방송설비
피난설비	유도등, 유도표지, 완강기, 비상조명등	실험실 내 유도등 현황 파악
소화활동설비	제연설비, 연결송수관설비
기타설비	비상문, 방화셔터

- 점검대상 : 관악캠퍼스 142개동

- 점검반 편성 : 3인 1조 2개팀 (소방시설 작동기능점검 용역업체)

- 점검일정 : 2017. 11. ∼ 2017. 12.

□ 시설기획과

□ 공사 현장 안전관리 강화

- 각 사업장 겨울철 화재예방 안전 관리 요청

- 공사 담당자, 근로자 안전 교육 시행

□ 화재예방 점검 실시

- 점검기간 : 2017. 12. 4. ~ 2018. 3. 15.

- 점검반 구성: 각 사업담당 팀장, 담당자가 해당 사업 현장 점검‧관리

- 점검방법 : 주 1회 점검 실시

- 점검대상 : 외국인 학생 기숙사 신축 현장 등 9개소

점검 팀	사 업 명	비고
1팀 점검팀장: 박경수 점검자: 공사담당자 (1개소)	외국인학생 기숙사 신축
2팀 점검팀장: 김현수 점검자: 공사담당자 (5개소)	부설고등학교 교사 신축
	부설중학교 체육관 재건축
	실험동물자원관리동(69동) 재건축
	유회진 학술정보관 신축
	기초과학 공동기기원 리모델링
3팀 점검팀장: 김원선 점검자: 공사담당자 (3개소)	남부학술림 추산시험장 교육연구동 신축
	기초과학실험 교육동(26동) 재건축
	공과대(34동) 재건축

- 주요 점검사항

·공사장 작업(소방)안전규칙 이행현황

·소화기구 적정장소 비치 및 관리 상태

·위험물 및 기타 가연자재의 적정 보관여부

·자체 소방교육 및 훈련 실시 여부

·비상연락망 구축 여부

·현장 내 자재 야적 및 정리정돈 상태 등

□ 환경안전원

□ 연구․실험실 소방안전점검

- 점검내용 : 2017년 연구실 정밀안전진단 실시 예정

- 점검항목 : 소방, 전기안전 외 6개

- 점 검 반 : 외부 전문가(가스기술사 외 4명), 환경안전원 5명

- 점검대상 : 학내 이공계 연구실 280개 내외

- 점검기간 : 2017. 11. ∼ 2017. 12.

□ 연구활동종사자 교육

- 교육대상 : 이공계(미술대 포함) 대학의 연구활동종사자(학부생, 대학원생, 연구원, 교직원 등)

- 신규교육 : 대학원생, 연구원은 매년 2월, 8월에 2일(14시간) 교육 실시,  학부생은 기관주관 신입생 오리엔테이션 시 안전교육 2시간 실시

- 정기교육 : 반기 6시간 이상 온라인교육 또는 자체교육(담당교수 중심의 연구실별 교육) 실시

- 특별교육 : 사고 발생 연구실 등 필요 시 실시

□ 각 기관(자체시행)

❍ 2018년 소방계획서 작성(2017. 12. 31.까지 작성완료)

❍ 책임구역 화재취약요소 점검 및 순찰 강화

- 개별 난방기 사용금지 및 화기 취약지구(피난대피로, EPS실 등) 적치물 정리 등

❍ 기타 구성원 교육 등 화재예방활동 및 홍보 시행(필요 시)

❍ 중점추진기간 : 2017. 11. ∼ 2018. 3.

Ⅳ		추진일정

□ 2017. 11. 화재예방활동 계획 수립

□ 2017. 11. 각 기관에 화재예방활동 강화 요청 공문 발송

□ 2017. 12. ∼ 2018. 3. 세부추진계획에 따라 화재예방활동 지속 시행

붙임  소방안전점검 체크리스트 1부.  끝.